附件

微型消防站基本器材配备表

| 器 材 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 灭火器 | 4—6个 |
| 水枪 | 2支 |
| 水带 | 4盘 |
| 外线电话或手持对讲机 | 1部 |
| 消防头盔 | 6顶 |
| 灭火防护服 | 6套 |
| 防护靴 | 6双 |
| 灭火救援手套 | 6副 |
| 安全腰带 | 6条 |
| 破拆工具 | 1组 |
| 有条件的微型消防站可根据实际选配消防摩托车1—2台 |  |

备注：1. 微型消防站的门牌尺寸：21cm×11cm，材质：亚格力板。

2. 微型消防站的制度尺寸：90cm×60cm，材质：KT板。